


[image: ]
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ
АНИВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
	от
	11 декабря 2024 г.
	
	№
	4366-па



г. Анива

Об утверждении Порядка согласования вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт или из эксплуатации на территории муниципального образования «Анивский городской округ»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьей 38 Устава муниципального образования «Анивский городской округ», администрация Анивского городского округа п о с т а н о -                в л я е т:         
[bookmark: _Hlk136245663]1. Утвердить Порядок согласования вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации на территории муниципального образования «Анивский городской округ».
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Утро Родины» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Анивский городской округ».
3. Контроль исполнения постановления возложить на директора департамента по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Анивский городской округ» В. Н. Соколюк.



Мэр Анивского городского округа                                                            С.М. Швец









Приложение 
к постановлению администрации
 Анивского городского округа 
от 11 декабря 2024 г. № 4366-па

Порядок согласования вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт или из эксплуатации на территории муниципального образования «Анивского городского округа»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок согласования вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Порядок определяет сроки и последовательность действий при согласовании вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации на территории муниципального образования «Анивского городского округа».
Действие настоящего Порядка не распространяется на вывод в ремонт и из эксплуатации автономных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, которые используются исключительно для собственных нужд их владельцев и не являются частью централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
- объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее соответственно - объект ГВС, объект ХВС и (или) водоотведения);
- централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием централизованного теплового пункта;
- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;
- централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;
- планово-предупредительный ремонт объектов - ремонт объектов ГВС, ХВС и (или) водоотведения, в том числе водопроводных сетей, осуществляемый в соответствии со сводным годовым планом ремонта объектов ГВС, ХВС и (или) водоотведения соответственно;
- внеплановый ремонт - ремонт централизованных систем водоснабжения, отдельных объектов таких систем, в том числе водопроводных сетей, осуществляемый в случае инцидентов и аварий, а также в случае обнаружения непредвиденных обстоятельств, создающих риск возникновения инцидента или аварии;
- авария - повреждение или разрушение объектов ГВС, ХВС и (или) водоотведения, приводящих к ограничению или прекращению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения соответственно, создающее угрозу жизни и здоровью людей или наносящее вред окружающей среде;
- инцидент - временная утрата отдельными объектами ГВС, ХВС и (или) водоотведения, в том числе водопроводными сетями, способности функционировать в режиме эксплуатации;
- вывод из эксплуатации - окончательная остановка работы объектов ГВС, ХВС и (или) водоотведения, которая осуществляется в целях их ликвидации или консервации на срок более 1 года.

2. Условия и порядок согласования вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и водоотведения в ремонт
или из эксплуатации

2.1. Органом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, осуществляющим процедуру по согласованию вывода объектов централизованных систем ГВС, ХВС и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации, является Департамент по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Анивский городской округ» (далее – ДУМИ).
[bookmark: Par62]2.2. Основанием для начала процедуры согласования вывода объектов централизованных систем ГВС, ХВС и (или) водоотведения в ремонт или из эксплуатации является письменное заявление, к которому прилагаются:
- копия устава юридического лица;
- документ, удостоверяющий полномочия заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя);
- копия документа, подтверждающего полномочия, подписавшего заявление;
- заверенная копия правоустанавливающих документов на объект ГВС, ХВС и (или) водоотведения, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (при наличии) (в случае, если заявитель является собственником соответствующего объекта);
- копия документа, подтверждающего право заявителя эксплуатировать централизованную систему горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельный объект такой системы (в случае, если заявитель не является собственником соответствующего объекта).
[bookmark: Par68]2.3. Категории заявителей.
В целях недопущения ущемления прав и законных интересов абонентов организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязаны согласовывать с ДУМИ вывод объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации, в том числе в связи с консервацией или сносом (демонтаж) таких объектов.
Заявителями, имеющими право на согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в ремонт и из эксплуатации, являются:
- в случае вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт, холодного водоснабжения и (или) водоотведения из эксплуатации - собственники и иные законные владельцы таких объектов, а также уполномоченные этими собственниками лица и организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- в случае вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения в ремонт - собственники или иные законные владельцы объектов централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, а также уполномоченные этими собственниками лица и организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованной системы горячего водоснабжения.
2.4. ДУМИ рассматривает поступившие документы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их регистрации, осуществляет проверку достоверности сведений, предоставленных заявителем, и принимает решение о согласовании либо об отказе в согласовании.
2.5. Основания для отказа в согласовании:
- заявителем (представителем заявителя) представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками;
- заявителем (представителем заявителя) представлен неполный пакет документов, предусмотренный пунктом 2.2;
- заявитель не относится к категории, указанной в пункте 2.3.

3. Сроки согласования вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в ремонт или из эксплуатации

3.1. В случае согласования вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт или из эксплуатации ДУМИ обязано организовать ХВС и (или) водоотведение иными способами.
3.2. Вывод в ремонт осуществляется в соответствии со сводным годовым планом ремонта объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных сетей (далее - сводный план), утверждаемым ДУМИ, на основании результатов рассмотрения заявок на вывод в планово-предупредительный ремонт, а также уведомлений о внеплановом ремонте (далее - заявки на вывод).
3.3. Заявки на вывод подаются в ДУМИ не позднее 10 октября года, предшествующего году, в котором запланирован вывод в ремонт или из эксплуатации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
3.4. Сводный годовой план разрабатывается ДУМИ на основании рассмотрения заявок на вывод.
3.5. Проект сводного плана должен быть разработан не позднее 30 октября года, предшествующего году, в котором запланирован вывод в ремонт или из эксплуатации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
3.6. ДУМИ до 7 ноября года, предшествующего планируемому, направляет заявителям проект сводного плана.
3.7. Рассмотрение предложений по проекту сводного плана (при их наличии), а также утверждение сводного плана администрацией Анивского городского округа осуществляется до 30 ноября года, предшествующего году, в котором запланирован вывод в ремонт или из эксплуатации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
3.8. В случае осуществления внепланового ремонта собственник или иной законный владелец объектов централизованной систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных сетей, направляет в ДУМИ в течение 1 рабочего дня со дня начала внепланового ремонта уведомление с указанием объектов централизованной систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных сетей, выведенных во внеплановый ремонт, и сроков ремонта.
3.9. Собственники и иные законные владельцы объектов централизованной систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных сетей, представляют ежегодно, до 31 марта, в ДУМИ информацию о выполнении ремонта оборудования за прошедший год.
3.10. ДУМИ в течение 5 рабочих дней со дня согласования вывода из эксплуатации объекта централизованной систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных сетей, направляет уведомление о принятом решении собственнику или иным законным владельцам такого объекта любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение собственником или иным законным владельцем объекта соответствующих документов.
[bookmark: _GoBack]3.11. Собственник или иные законные владельцы объекта централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных сетей, вправе отозвать заявление о выводе такого объекта из эксплуатации и продолжить эксплуатацию указанного объекта при условии компенсации затрат, понесенных другими лицами в связи с организацией вывода объекта из эксплуатации и обеспечением иных способов холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

4. Сроки согласования вывода объектов централизованных
систем горячего водоснабжения в ремонт или из эксплуатации.

4.1. В случае согласования вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения в ремонт или из эксплуатации ДУМИ обязано организовать горячее водоснабжение иными способами.
4.2. Вывод в ремонт осуществляется в соответствии со сводным годовым планом ремонта объектов централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе водопроводных сетей (далее - сводный план), утверждаемым администрацией Анивского городского округа на основании результатов рассмотрения заявок на вывод в планово-предупредительный ремонт, а также уведомлений о внеплановом ремонте (далее - заявки на вывод).
4.3. Заявки на вывод подаются в ДУМИ не позднее 10 октября года, предшествующего году, в котором запланирован вывод в ремонт или из эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения.
4.4. Сводный годовой план разрабатывается ДУМИ на основании рассмотрения заявок на вывод.
4.5. Проект сводного плана должен быть разработан не позднее 30 октября года, предшествующего году, в котором запланирован вывод в ремонт или из эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения.
4.6. ДУМИ до 7 ноября года, предшествующего планируемому, направляет заявителям проект сводного плана.
4.7. Рассмотрение предложений по проекту сводного плана (при их наличии), а также утверждение сводного плана администрацией Анивского городского округа осуществляется до 30 ноября года, предшествующего году, в котором запланирован вывод в ремонт или из эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения.
4.8. В случае осуществления внепланового ремонта собственник или иной законный владелец объектов централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, направляет в ДУМИ в течение 1 рабочего дня со дня начала внепланового ремонта уведомление с указанием объектов централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, выведенных во внеплановый ремонт, и сроков ремонта.
4.9. Собственники и иные законные владельцы объектов централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, представляют ежегодно, до 31 марта, в ДУМИ информацию о выполнении ремонта оборудования за прошедший год.
4.10. ДУМИ в течение 5 рабочих дней со дня согласования вывода из эксплуатации объекта централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, направляет уведомление о принятом решении собственнику или иным законным владельцам такого объекта любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение собственником или иным законным владельцем объекта соответствующих документов.
4.11. Собственник или иные законные владельцы объекта централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, вправе отозвать заявление о выводе такого объекта из эксплуатации и продолжить эксплуатацию указанного объекта при условии компенсации затрат, понесенных другими лицами в связи с организацией вывода объекта из эксплуатации и обеспечением иных способов горячего водоснабжения.
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